МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ
РД 78.36.002 - 99 

Данный документ разработан сотрудниками Научно-исследовательского центра (НИЦ) "Охрана": Ю.А. Сафоновым, А.В. Шепелевым, С.Н. Воронковым, Н.А. Салапиной, Н.П. Ивановым с участием специалистов управлений вневедомственной охраны при ГУВД г. Москвы и ГУВД Московской области, а также специалистов фирмы "ААМ Системз" и утвержден Главным управлением вневедомственной охраны (ГУВО) МВД России 9 июля 1999 года.
Вниманиe!
Документу присвоено условное обозначение, подтверждающее его ведомственную принадлежность.
Настоящий документ включает в себя действующий РД 78.В0.01-99 "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем. Часть 1. Технические средства охранно-пожарной сигнализации ".
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Данный руководящий документ (РД) распространяется на условные графические обозначения (УГО) технических средств вновь разрабатываемых и модернизируемых систем безопасности объектов (СБО) и может быть использован проектными, строительными и другими организациями и предприятиями, занимающимися проектированием, сооружением, техническим и организационным обеспечением функционирования СБО.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
При разработке настоящего документа использованы следующие источники:
ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ Р 50775-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения
ГОСТ Р 51241-98 Технические средства защиты и охраны. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний
РД 25.953-90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем
Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля:
Рекомендации (Р 78.36.002-99). - М.: НИЦ "Охрана", 1999. - 51 с.
Справочник инженерно-технических работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной сигнализации. - М.: НИЦ "Охрана", 1997.-262 с.
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
В данном РД применяются следующие определения и сокращения:
- Система безопасности объектов (СБО) - совокупность совместно действующих технических средств, методов и мероприятий, создаваемая и поддерживаемая для обеспечения нормальной работоспособности объекта и для предупреждения и/или исключения случайного, или несанкционированного доступа людей и транспорта в целях нарушения работоспособности объекта защиты.
- Система охранно-пожарной сигнализации (система ОПС) - совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах и/или пожара на них, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде.
- Средства и системы контроля и управления доступом (ССКУД) - совокупность совместно действующих технических средств контроля и управления (механические, электромеханические, электрические, электронные устройства, конструкции и программные средства), обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью и осуществляющих контроль и управление доступом людей и транспорта.
- Система телевизионного наблюдения (СТН) - совокупность совместно действующих технических средств, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью и осуществляющих телевизионное наблюдение.
- Модуль - унифицированный узел, оформленный конструктивно как самостоятельное изделие и выполняющий определенную функцию в технических средствах СБО.
- Панель - конструктивная часть пульта управления техническими средствами СБО, где размещаются органы управления, контроля и сигнализации.
4 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
4.1 Технические средства систем охранно-пожарной сигнализации
4.1.1 Проводные системы и средства передачи извещений
4.1.1.1 Извещатели:
 

	- омический
	
[image: image1]

	- магнитоконтактный
	
[image: image2]

	- путевой конечный
	
[image: image3]

	- ударно-контактный
	
[image: image4]

	- пьезоэлектрический
	
[image: image5]

	- емкостной
	
[image: image6]

	- звуковой
	
[image: image7]

	- ультразвуковой
	
[image: image8]

	- оптико-электронный активный одноблочный
	
[image: image9]

	- оптико-электронный активный двублочный
	
[image: image10]

	- оптико-электронный пассивный объемный
	
[image: image11]

	- оптико-электронный пассивный поверхностный
	
[image: image12]

	- оптико-электронный пассивный линейный
	
[image: image13]

	- комбинированный
	
[image: image14]

	- радиоволновой одноблочный
	
[image: image15]

	- радиоволновой двублочный
	
[image: image16]

	- тревожной сигнализации (ручной)
	
[image: image17]

	- тревожной сигнализации (ножной)
	
[image: image18]

	- электроконтактный
	
[image: image19]

	- пожарный автоматический тепловой
	
[image: image20]

	- пожарный автоматический дымовой
	
[image: image21]

	- пожарный автоматический пламени
	
[image: image22]

	- пожарный ручной
	
[image: image23]

	- шифрустройство
	
[image: image24]

	- устройство оконечное шлейфа
	
[image: image25]


  
	4.1.1.2 Прибор приемно-контрольный
	
[image: image26]

	4.1.1.3 Блок обработки сигнала
	
[image: image27]

	4.1.1.4 Прибор управления
	
[image: image28]


4.1.1.5 Оповещатели: 
	- речевой, звуковой
	
[image: image29]

	- световой
	
[image: image30]

	- комбинированный
	
[image: image31]


  
	4.1.1.6 Устройство уплотнения телефонных линий (проводные каналы связи)
	
[image: image32]

	4.1.1.7 Объектовое оконечное устройство
	
[image: image33]

	4.1.1.8 Ретранслятор
	
[image: image34]

	4.1.1.9 Грозоразрядник
	
[image: image35]

	4.1.1.10 Расширитель на N зон
	
[image: image36]


4.1.1.11 Пульты (панели) управления: 
	- непрограммируемый
	
[image: image37]

	- программируемый
	
[image: image38]


  
	4.1.1.12 Релейный модуль
	
[image: image39]


4.1.1.13 Устройства коммутационные: 
	- коробка соединительная
	
[image: image40]

	- коробка распределительная телефонная (типа КРТН)
	
[image: image41]

	- бокс телефонный
	
[image: image42]

	- устройство коммутационное (типа УК-1)
	
[image: image43]


4.1.2 Системы передачи извещений по радиоканалу
Любая составная часть (элемент) радиосистемы ОПС образуется из составной части проводной системы ОПС путем добавления вверху условного обозначения антенны - значка 
[image: image44].
	4.1.2.1 Приемник
	
[image: image45]

	4.1.2.2 Передатчик
	
[image: image46]

	4.1.2.3 Приемно-передающее устройство
	
[image: image47]


 

4.2 Средства и системы контроля и управления доступом
4.2.1 Устройства преграждающие управляемые 
	4.2.1.1 Дверь, ворота, люк одностворчатые
	
[image: image48]

	4.2.1.2 Дверь, ворота, люк двухстворчатые
	
[image: image49]

	4.2.1.3 Шлагбаум
	
[image: image50]

	4.2.1.4 Турникет
	
[image: image51]

	4.2.1.5 Шлюз, тамбуршлюз, проходная кабина
	
[image: image52]

	4.2.1.6 Устройство досмотра (обнаружители металла, взрывчатых, наркотических веществ и др.)
	
[image: image53]

	4.2.1.7 Подъемная цепь
	
[image: image54]

	4.2.1.8 Паркинговая система
	
[image: image55]

	4.2.1.9 Подъемная дорожная секция
	
[image: image56]

	4.2.1.10 Привод
	
[image: image57]


4.2.2 Устройства исполнительные
4.2.2.1 Замки: 
	- электромеханический
	
[image: image58]

	- электромагнитный
	
[image: image59]


  
	4.2.2.2 Защелка электромеханическая
	
[image: image60]

	4.2.2.3 Доводчик двери механический
	
[image: image61]

	4.2.2.4 Доводчик двери электромеханический
	
[image: image62]

	4.2.2.5 Магнитоконтактный извещатель (дверной контакт)
	
[image: image63]

	4.2.2.6 Кнопка выхода
	
[image: image64]


4.2.3 Устройства ввода идентификационных признаков 
	4.2.3.1 Считыватель без клавиатуры
	
[image: image65]

	4.2.3.2 Считыватель с клавиатурой
	
[image: image66]


4.2.4 Устройства управления 
	4.2.4.1 Контроллер
	
[image: image67]

	4.2.4.2 Интерфейсный модуль
	
[image: image68]

	4.2.4.3 Интерфейсный модуль с возможностью автономной работы
	
[image: image69]

	4.2.4.4 Сервер
	
[image: image70]


4.2.5 Видеодомофоны 
	4.2.5.1 Телевизионная камера видеодомофона
	
[image: image71]

	4.2.5.2 Видеомонитор
	
[image: image72]


4.2.6 Аудиодомофоны 
	4.2.6.1 Микрофон аудиодомофона
	
[image: image73]

	4.2.6.2 Абонентский блок
	
[image: image74]


4.3 Системы телевизионного наблюдения

4.3.1 Телевизионные камеры: 
	- телекамера
	
[image: image75]

	- телекамера с поворотным устройством
	
[image: image76]

	- телекамера в герметичном термокожухе
	
[image: image77]


4.3.2 Устройства отображения, обработки и коммутации видеосигналов 
	4.3.2.1 Видеомонитор
	
[image: image78]

	4.3.2.2 Последовательный видеокоммутатор
	
[image: image79]

	4.3.2.3 Матричный видеокоммутатор
	
[image: image80]

	4.3.2.4 Видеоквадратор
	
[image: image81]

	4.3.2.5 Видеомультиплексор
	
[image: image82]

	4.3.2.6 Видеообнаружитель движения
	
[image: image83]


4.3.3 Устройства записи 
	4.3.3.1 Видеонакопитель
	
[image: image84]

	4.3.3.2 Принтер, видеопринтер
	
[image: image85]


4.3.4 Устройство передачи видеосигнала 
	Видеоусилитель
	
[image: image86]


  
	4.3.5 Оборудование освещения
	
[image: image87]


4.4 Унифицированное специальное оборудование

4.4.1 Источники электропитания: 
	- источник электропитания (12 В, 24 В, 36 В)
	
[image: image88]

	- источник бесперебойного электропитания (220 В)
	
[image: image89]


  
	4.4.2 Персональный компьютер
	
[image: image90]

	4.4.3 Дополнительное оборудование
	
[image: image91]


  ______
Примечание - В первой колонке показаны увеличенные изображения УГО в масштабе 2:1, во второй - те же обозначения в предполагаемом реальном масштабе (минимальный линейный размер стороны УГО - 3 мм).
