Таблиця 1 -Чинні технічні регламенти, вимогам яких повинна відповідати продукція 
                     електронних технічних засобів охоронного та протипожежного призначення
	№
	Назва
 Технічного регламенту
	Відповідна Директива ЄС
	Державний 

нормативно-правовий акт , яким затверджено Технічний

 регламент в Україні
	Текст  Технічного регламенту
	Стандарти, які у разі добровільного застосування є 
доказом відповідності продукції вимогам Технічних регламентів


	Реєстр призначених 

органів з оцінки 

відповідності продукції вимогам Технічних 

регламентів

	1
	Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (далі ТР ЕМС)
набирає чинності з 21.01.2013 р.
	2004/108/ЄС
	Постанова КМУ від 20.06.2012 р. № 631
	http://zakon.rada.gov.ua/go/631-2012-%D0%BF

	http://www.ukrndnc.org.ua/index.php?option=com_techregs&Itemid=220&task=tr&tr=5

	http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=188218


	2
	Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання

(далі ТР БНВЕО)
чинний
	73/23/ЄС
	Постанова КМУ від 29.08.2012 р. № 810
	http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/810-2012-%D0%BF

	http://www.ukrndnc.org.ua/index.php?option=com_techregs&Itemid=220&task=tr&tr=14

	http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=188218


	3
	Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВДНРЕЕО)
чинний
	2002/95/ЄС
	Постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057
	http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-2008-%D0%BF

	Перелік відсутній, достатньо декларувати відповідність з відповідним позначенням у супроводжувальній та технічній документації 
	http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=188218


	4
	Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (ТР РіТКО)
набирає чинності з 01.01.2013 р.

	1999/5/ЄС
	Постанова КМУ від 24.06.2009 
№ 679
	http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-2009-%D0%BF

	http://www.ukrndnc.org.ua/index.php?option=com_techregs&Itemid=220&task=tr&tr=25
-
	http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=188218



Рекомендації щодо добровільного застосування національних стандартів для 
 підтвердження  відповідності продукції електронних технічних засобів охорони 

вимогам чинних технічних регламентів відповідно до таблиці 1
            ТР з електромагнітної сумісності обладнання (далі ТР ЕМС):
      Вимоги до завадозахищеності:

      ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на ряд продукції. Вимоги до тривкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку (EN 50130-4:1995, ІDT)
     Текст стандарту: http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=en50130-4
      Вимоги до емісії:
           ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (ІEC 61000-6-3:2006, ІDT)
           Текст стандарту: http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=iec61000-6-3
           ТР безпеки низьковольтного електричного обладнання (далі ТР БНВЕО):

          ДСТУ ІЕС 60065:2009 Аудіо-, відео- та подібна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки (ІЕС 60065:2005, IDT) .

Текст стандарту: http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=iec60065&pz=%C4%D1%D2%D3+IEC+60065%3A2009
           або (більш доцільно) – 
          ДСТУ 4467-1:2005 Апаратура обробляння інформації. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60950-1:2001, MOD).

Текст стандарту: http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=4467_1&pz=%C4%D1%D2%D3+4467-1%3A2005
ТР радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (ТР РіТКО) :
Вимоги електричної безпеки для устатковання систем передавання тривожних сповіщень, що підключають до телекомунікаційних мереж:
          ДСТУ EN 41003:2006 Обладнання, яке підключають до телекомунікаційних мереж. Вимоги безпеки (EN 41003:1998, IDT).
     Текст стандарту: http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=en41003&pz=%C4%D1%D2%D3+EN+41003%3A2006.
Вимоги завадозахищеності та емісії для складників та устатковання систем тривожної сигналізації (охоронної, про напад, пожежної, аварійної, суспільної небезпеки тощо) з використанням радіочастотного зв’язку в пристроях короткого радіуса дії (далі ПКРД), охоронних мікрохвильових сповіщувачів і комбінованих сповіщувачів з використанням мікрохвильової технологій (наприклад, ПІЧ + МХв.), пожежних сповіщувачів з використанням радіопередавачів:
           ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009   Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб.  Частина 3. Спеціальні умови для випробування пристроїв короткого радіуса дії, що працюють на частотах від 9 кГц до 40 ГГц (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT). Текст стандарту:   http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=etsi_en301_489_3&pz=%C4%D1%D2%D3+ETSI+EN+301+489-3%3A2009
Примітка. Стандарти з вимог ефективного використання радіоспектру пристроїв устатковання та складників систем охоронної та пожежної сигналізації будуть визначені  до  01.01.2012 р. після аналізу чинності та гармонізації в Україні європейських стандартів EN 300 220-2 V2.1.1 та EN 300 440-2 V1.1.1 або визначення їх інших аналогів ДСТУ ETSI EN.
Серія стандартів, які необхідно використовувати за наявності в ППК або устаткованні систем передавання тривожних сповіщень пристроїв, що підключаються безпосередньо до загальної телефонної мережі: 
ДСТУ ETSI ES 203 021-1:2008 Доступ і кінцеве обладнання. Основні вимоги щодо приєднання кінцевого обладнання до аналогових стиків телефонних мереж. Частина 1. Загальні положення (ETSI ES 203 021-1:2005, IDT).
          Текст стандарту: 
       http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=etsi_es203_021_1&pz=%C4%D1%D2%D3+ETSI+ES+203+021-1%3A2008
ДСТУ ETSI ES 203 021-2:2008 Доступ і кінцеве обладнання. Основні вимоги щодо приєднання кінцевого обладнання до аналогових стиків телефонних мереж. Частина 2. Основи передавання та запобігання внесенню порушень у мережу (ETSI ES 203 021-2:2006, IDT).
          Текст стандарту:
        http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=etsi_es203_021_2&pz=%C4%D1%D2%D3+ETSI+ES+203+021-2%3A2008
ДСТУ ETSI ES 203 021-3:2008 Доступ і кінцеве обладнання. Основні вимоги щодо приєднання кінцевого обладнання до аналогових стиків телефонних мереж. Частина 3. Основи взаємодії з телефонними мережами загального користування (ETSI ES 203 021-3:2006, IDT).
          Текст стандарту:

http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=etsi_es203_021_3&pz=%C4%D1%D2%D3+ETSI+ES+203+021-3%3A2008
Серія стандартів, які необхідно використовувати за наявності в ППК або кінцевого устатковання систем передавання тривожних сповіщень пристроїв, що підключаються безпосередньо до мережі стандарту GSM, а також модемів асиметричних цифрових абонентських ліній: 

ДСТУ ETSI TS 151 010-1:2007 Обладнання систем стільникового радіозв'язку стандарту GSM абонентське. Основні параметри та методи вимірювання (ETSI TS 151 010-1:2002, IDT).
          Текст стандарту:
        http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=etsi_ts151_010_1&pz=%C4%D1%D2%D3+ETSI+TS+151+010-1%3A2007
ДСТУ ETSI ES 202 913:2008 Доступ і кінцеве обладнання. Вимоги до модемів асиметричних цифрових абонентських ліній простої традиційної телефонної системи, підключених до наявної аналогової лінії комутованої телефонної мережі загального користування (ETSI ES 202 913:2006, IDT).
          Текст стандарту:

          http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=etsi-es202913&pz=%C4%D1%D2%D3+ETSI+ES+202+913%3A2008.
Рекомендовано також брати до уваги вимоги та посилання у стандартах серії ДСТУ EN 50136-X щодо систем передавання тривожних сповіщень та їх устаткування.
         Зазначених стандартів для підтвердження та внесення в декларацію достатньо. 

         Зазначені  стандарти рекомендовано для добровільного використання тому, що
         - стандарти сучасні, наявність у національного виробника протоколів випробувань на відповідність продукції ТЗОП вимогам цих стандартів надасть можливість взаємозаліку в ЄС. Вимоги цих стандартів вітчизняним виробникам необхідно закладати у технічні умови та експлуатаційну документацію, а також іншу супроводжувальну технічну документацію;
         - продукція ТЗОП виробників ЄС, США, Канади, КНР, Південної Кореї та інших провідних країн світу декларується відповідністю вимогам цих стандартів.
         НАГАДУЮ!

         Фактами підтвердження відповідності технічним регламентам згідно з декларацією відповідності виробника або уповноваженої ним в Україні особи для кінцевого споживача, іншого покупця, покупця-посередника, монтажної організації, інспекції з ринкового нагляду, інших органів державного нагляду можуть бути тільки:

1) протоколи випробувань, проведених в акредитованих лабораторіях, що акредитовані відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, або у власних лабораторіях виробника, акредитованих тільки на технічну компетентність  відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006;

2) сертифікати, що видані органами з оцінки відповідності, призначеними виконувати роботи з оцінки відповідності  вимогам технічних регламентів, згідно з відповідними модулями оцінки відповідності, обраних заявником (виробником, постачальником).
Перелік рекомендованих  компетентних органів з оцінки відповідності та випробувальних лабораторій,
що призначені виконувати процедури з оцінки відповідності
вимогам зазначених Технічних регламентів,
до яких можуть звертатись члени ВГО «УФІБ»
відповідно до уповноваження (нотифікації) з боку ВГО «УФІБ»
для подальшого входження до системи «Регістр індустрії безпеки»:
        1. НВКП “Стандарт-Сервіс” Мінпромполітики України Юридична адреса: 76006, м. Івано-Франківськ,  вул. Вовчинецька, 225. Фактична адреса: 76006, м. Івано-Франківськ,210. Поштова адреса: 76006, м. Івано-Франківськ,  вул. Симоненка, 1, а/с 181,   http://www.standart-service.com.ua/. ( ЕМС + БНВЕО + РіТКО)*
        2. НТІСВ УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт», 03680, м. Київ, вул. Метрологічна, 4, +380445266501, www.ukrtest.kiev.ua.  (ЕМС, БНВЕО, РіТКО).
        3. Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення при ДДСО при МВС України, 02160, м. Київ, Харківське шоссе,  16/1, http://www.dso.com.ua/index.php?lang_id=1&menu_id=17. (ЕМС + БНВЕО).
        4. ДП Випробувальний центр “Омега”  (ОС “УкрСЕРТРАДІО”) Мінпромполітики України,  99053, м. Севастополь,

вул. Вакуленчука, 29,   http://www.stc-omega.biz/ . (ЕМС + БНВЕО + РіТКО)
* призначення щодо виконання робіт з оцінки відповідності ТР
Члени ВГО «УФІБ» можуть отримати:

1)  консультативно-методичну допомогу зі складання декларацій виробника, оцінки відповідності продукції технічним регламентам, розроблення  технічних умов згідно з ДСТУ 1.3 та експлуатаційної документації, проведення обов’язкової сертифікації  у системі УкрСЕПРО, проведення добровільної сертифікації продукції засобів інженерно-технічного укріплення;
2) координаційно-методичну допомогу з питань вибору органу оцінки відповідності, випробувальної лабораторії, вирішення спірних питань з органами оцінки відповідності стосовно результатів випробувань та сертифікації;

3) координаційно-методичну допомогу з питань проведення та подальшим визнанням лабораторіями та органами оцінки відповідності Євросоюзу результатів випробувань в Україні на відповідність вимогам Директив ЄС (тільки для електронних технічних засобів охоронного призначення).
Звертатись: +380442841216, +380672302240, cher@ufib.com.ua
Виконавчий директор ВГО «УФІБ» - Черкашин  Олександр Іванович
