ПОГОДЖЕНО                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
Перший заступник                                        Голова ТК 165 «Індустрія безпеки»
Генерального директора                               _______________А. С. Долинний 

ДП «УкрНДНЦ»                                            «____»___________2010 р.

_______________Я. М. Юзьків

«____»____________2010 р.

ПОГОДЖЕНО

Перший віце-президент ВГО «Українська

Федерація індустрії безпеки»

_____________О. В. Баран
«____»___________2010 р.

                       ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ НД
                 ДСТУ  prEN 50131-6 Системи тривожної сигналізації. 
           Системи охоронної сигналізації Розділ 6. Джерела живлення 
Виконавець   ТК 165 «Індустрія безпеки» 

         1. Підстава для розроблення НД
         - «Програма робіт із стандартизації на 2010-2017 р.р. ТК 165 «Індустрія безпеки», затверджена рішенням засідання Ради ВГО «Українська федерація індустрії безпеки» 28.09.2009 р., розділ тематики «Продукція та послуги засобів охоронного призначення та безпеки»;
         - «План роботи ТК 165 «Індустрія безпеки» з розроблення НД на 2010-2011 р.р.».
        Фінансування розроблення проекту ДСТУ  prEN 50131-6 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації Розділ 6. Джерела живлення  здійснюється за рахунок коштів організацій – членів Всеукраїнської громадської організації «Українська федерація індустрії безпеки.
         Проведення державної експертизи проекту стандарту здійснюється ДП «УкрНДНЦ» згідно умов договору між ДП «УкрНДНЦ» та ВГО «УФІБ».
          2. Термін розроблення

Початок розроблення НД: 01.01.2010 р.

Закінчення розроблення НД: 31.12.2010 р.

          3. Призначеність і завдання НД
          Впровадження гармонізованого з європейськими  вимогами стандарту щодо безпеки виготовлення, монтажу та експлуатації джерел живлення для засобів охоронного призначення  з метою захисту державної та приватної власності від злочинних посягань.

Розроблення стандарту сприяє підвищенню рівня безпеки майна споживачів, екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, конкурентоспроможності продукції, а також взаємозамінності продукції.

Стандарт надає технічні вимоги до джерел живлення для систем охоронної сигналізації, вимоги розподіляються на обов’язкові та опціонні. Друга частина стандарту містить методи випробувань на відповідність кожній з вимог. Джерела живлення за показниками безпеки розподіляються з 1 по 4 категорії безпеки та чотири класи до впливу зовнішнього середовища. Стандарт також містить  вимоги до супровідної експлуатаційної документації та маркування джерел живлення. 
Корисний для виробників та дистриб'юторів для поширення ринку джерел живлення за відповідними класами, а також конкретики оцінювання відповідності категорії при сертифікації або декларуванні відповідності продукції. 

Стандарт входить до серії ДСТУ EN 50131 «Системи охоронної сигналізації», де всі системі та їх складові частини розподілені на чотири категорії безпеки (захисту). Розробка стандарту є поповненням  стандартів серії ДСТУ EN 50131-1:2006. Посилання на вказану серію надаються у стандартах серії ДСТУ-Н EN 14383 та ін. для визначення ступеню захисту та протидії ризикам кримінальних посягань.          

   Метою роботи є розроблення національного стандарту, гармонізованого (IDT) з prEN 50131-6:2007 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems Part 6. Power supplies.
Сфера застосування:

Стандартизація у галузі індустрії охорони та безпеки продукції технічних засобів охоронного призначення. Цей стандарт надає технічні умови для  джерел живлення засобів охоронного призначення, вимоги та методи випробувань щодо функціонування, конструкції, електробезпеки, електромагнітної сумісності, стійкості до зовнішнього середовища, маркування, зберігання , монтажу та технічного обслуговування. Джерела електроживлення  можуть бути або невід’ємною частиною компонента системи охоронної сигналізації, або автономним пристроєм. Елемент керування функціями джерела електроживлення може бути вбудованим, як частина пристрою джерела електроживлення, або постачатися  у якості іншого компонента системи охоронної сигналізації, наприклад, прилада приймально-контрольного.  Європейський стандарт не застосовується, коли вимоги до джерел електроживлення, як компонентів систем охоронної сигналізації, включені до відповідного стандарту на продукцію.

Вимоги відповідають всім чотирьом класам безпеки, що надаються у  стандарті ДСТУ EN 50131-1. Вимоги також відповідають чотирьом кліматичним класам щодо застосування всередині будівель та зовні.

Стандарт охоплює обов’язкові функції, які забезпечуються в усіх джерелах електроживлення, а також можливі додаткові опціонні функції.

Призначеність і завдання НД:

- надання допомоги виробникам  продукції технічних засобів охоронного призначення з метою підвищення якості продукції та конкурентоздатності з європейськими зразками;

- споживачам, проектувальникам, монтажним організаціям, постачальникам продукції для формування вимог до охорони об‘єктів з визначенням відповідного класу безпеки обладнання, що використовується.

Сфера діяльності, на яку впливатиме застосування розроблюваного документа:  охорона та безпека майна будь якої форми власності, оборона країни.

Переваги, які дасть застосування національного стандарту:

- вперше в Україні будуть розроблені вимоги до показників призначення джерел живлення з введенням класів безпеки для використанні в охороні об’єктів за допомогою систем охоронної сигналізації.

Пріоритетні питання, розв’язанню яких сприятиме розроблюваний стандарт:

- підвищення якості виробництва джерел електроживлення систем охоронної сигналізації та конкурентоспроможність національних виробників;

- термінологічна сумісність щодо продукції засобів охоронного призначення;

- сумісність і взаємозамінність продукції джерел електроживлення та її уніфікація;

- безпечність продукції джерел електроживлення щодо життя, здоров’я та майна.
Уведення цього стандарту дасть можливість в Україні впровадити європейський досвід у галузі систем охоронного призначення, оскільки європейський стандарт відображає найкращий досвід промисловості, дослідників, споживачів, страхувальників і аудиторів у Європі і відповідає загальним потребам у багатьох країнах, він є одним із важливіших засобів усунення технічних перешкод у торгівлі.
           4. Характеристика об’єкту стандартизації
Стандарт відноситься до групи стандартів на засоби охоронного призначення (системи тривожної сигналізації, системи аварійної сигналізації, системи охоронного відео спостереження, системи контролювання доступу).

Впровадження стандарту дуже актуально у теперішній час для можливості використання виробниками продукції, проектувальниками, монтажними організаціями. Продукція джерел електроживлення має дуже поширений ряд технічних засобів та їх складових частин, при цьому відсутні правила їх якісного впровадження та експлуатації, оптимізації вибору із створення необхідних систем для кожного випадку за потреби (об’єкти будівництва,  території, які підлягають постійному убезпеченню), за причин відсутності класифікації безпеки та вимог до конструкції та функціонування кожного класу.

Стандарт, що підлягає розробленню, містить наступні вимоги та рекомендації:

- терміни та визначення щодо продукції джерел електроживлення систем охоронної сигналізації;

- вимоги до конструкції, функціонування, впливу зовнішнього середовища, електробезпеки, електромагнітної сумісності;

- класифікація, вимоги до кожного класу безпеки;

- методи випробувань на відповідність продукції вказаним вимогам;

- вимоги до маркування, складу та змісту супроводжувальної документації;

- правила монтажу та технічного обслуговування джерел електроживлення систем охоронної сигналізації.

Існуючі нормативні документи на продукцію та послуги, на які будуть посилання у стандарті, що підлягає розробленню:

         ДСТУ 3960 - 2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної та охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення;
         ДСТУ 4357-3:2004 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 3. Прилади приймально-контрольні. Технічні умови;
        ДСТУ EN 50130–4:2006  Системи тривожної сигналізації. електромагнітна сумісність. Вимоги до стійкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку;

         ДСТУ EN 50131-1:2006 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги;

       ДСТУ IEC 60839-1-1-2001 Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 1. Загальні принципи;

       ДСТУ IEC 60839-1-2-2001 Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 2. Джерела електроживлення, методи випробувань і критерії якості роботи.          

           Стандарт, що підлягає розробленню, має бути впровадженим не пізніше 3-го кварталу 2011 р. для термінового використання виробниками продукції та проектантами, інсталяторами, інтеграторами систем безпеки для якісного виконання робіт з убезпечення об’єктів нерухомості та масових заходів з визначенням класу безпеки на різних категоріях об’єктів під час проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО – 2012.

          Обгрунтування необхідності розроблення національного стандарту:

          - отримання галуззю індустрії безпеки стандарту з технічних умов виробництва джерел електроживлення для систем охоронної сигналізації з введеною вперше в україні класифікації безпеки;

           - розроблення національного стандарту є актуальним для України для створення нормальних умов щодо якісного виробництва продукції технічних засобів охоронного призначення та надання якісних послуг з убезпечення.

         5. Розділи й основні положення, установлювані НД
         Проект стандарту за змістом буде мати попередньо наступні розділи:
 Зміст 

 Вступ

1. Сфера застосування;

2. Нормативні посилання;

3. Терміни, визначення понять та скорочення
4. Вимоги до функціонування
5. Маркування

6. Документація

7. Методи випробувань
Додаток А (інформаційний) Визначення несправності акумулятора
Рисунок 1 Типи джерел живлення

Таблиці 1 - 7, А.1.
         Основні положення:
- терміни та визначення щодо продукції джерел електроживлення систем охоронної сигналізації;

- вимоги до конструкції, функціонування, впливу зовнішнього середовища, електробезпеки, електромагнітної сумісності джерел живлення та їх складових частин;

- класифікація безпеки, вимоги до кожного класу безпеки (класи 1 – 4);
- класифікація до впливу зовнішнього середовища (класи 1- 4);

- вимоги щодо захисту від підвищеної напруги;

- вимоги щодо захисту від короткого замикання;

- вимоги щодо захисту від перевантаження;

- вимоги щодо захисту від поглибленого розряду резервного джерела живлення;

- вимоги щодо автоматичного переходу на електроживлення від резервного джерела (акумулятора);

- вимоги до сплесків (пульсацій) напруги живлення;

- вимоги до забезпечення захисту джерела живлення від несанкціонованого доступу;
- вимоги до маркування, складу та змісту супроводжувальної документації;
- методи випробувань на відповідність продукції вказаним вимогам.
6. Взаємозв’язок з іншими нормативними документами
Чинні НД:
         ДСТУ 3960 - 2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної та охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення;
         ДСТУ 4357-3:2004 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 3. Прилади приймально-контрольні. Технічні умови;
        ДСТУ EN 50130–4:2006  Системи тривожної сигналізації. електромагнітна сумісність. Вимоги до стійкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку;

         ДСТУ EN 50131-1:2006 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги;

       ДСТУ IEC 60839-1-1-2001 Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 1. Загальні принципи;

       ДСТУ IEC 60839-1-2-2001 Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 2. Джерела електроживлення, методи випробувань і критерії якості роботи.          

       ВБН В. 2.5 – 78.11.01 – 2003 Відомчі будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення.

        Розроблення проекту стандарту проводиться вперше, замін чинних НД не передбачається.

       Перегляду (скасування)  чинних НД та внесення змін до чинних НД не передбачається.            
        При розробленні проекту національного стандарту всі вимоги настанови аналогічні міжнародним (європейським), складання нотифікацій не вимагається.
            7. Джерела інформації
         ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів
ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
ДСТУ 1.7:2001 Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ)

          ДСТУ ISO/IEC Guide 59-2000 Кодекс усталених правил стандартизації 
          ДСТУ 3960 - 2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної та охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення;
          ДСТУ 4357-3:2004 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 3. Прилади приймально-контрольні. Технічні умови;
         ДСТУ EN 50130–4:2006  Системи тривожної сигналізації. електромагнітна сумісність. Вимоги до стійкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку;

           ДСТУ EN 50131-1:2006 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги;

         ДСТУ IEC 60839-1-1-2001 Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 1. Загальні принципи;

        ДСТУ IEC 60839-1-2-2001 Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 2. Джерела електроживлення, методи випробувань і критерії якості роботи;          

         ВБН В. 2.5 – 78.11.01 – 2003 Відомчі будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення;
prEN 50131-6:2007 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems Part 6. Power supplies.
           8. Етапи робіт і терміни їх виконання
	Зміст та назва  етапів
	Термін виконання 

	Етап 1. Зібрання, вивчання та аналіз матеріалів за темою, розробка технічного завдання на розроблення проекту ДСТУ та його погодження, черновий переклад оригіналу європейського стандарту
	січень-лютий 2010 р.

	Етап 2. Чистовий переклад оригіналу європейського стандарту, розроблення першої редакції проекту ДСТУ, складання пояснювальної записки та розсилання його на відгуки згідно з додатком А технічного завдання
	    березень-квітень  2010 р.

	Етап 3. Аналіз та систематизація одержаних відгуків, складання зводу відгуків, доопрацювання проекту з урахуванням зауваг і пропозицій, уточнення пояснювальної записки
	червень 2010 р.

	Етап 4. Розроблення остаточної редакції проекту ДСТУ та направлення його на погодження згідно з додатком Б технічного завдання
	липень 2010 р.

	Етап 5. Розгляд проекту (остаточної редакції) на засіданні ТК 165, ухвалення висновку про подання його на прийняття 
	вересень2010 р.

	Етап 6. Проведення державної експертизи проекту НД
	жовтень 2010 р.

	Етап 7. Виконання робіт щодо підготування до прийняття та державної реєстрації ДСТУ
	листопад  2010 р.

	Етап 8. Погодження видавничого оригіналу-макету ДСТУ
	листопад 2010 р.


          9. Правила приймання робіт  
          Робоча група ТК 165 з розробки НД з відповідальним секретарем комплектує справу проекту стандарту і подає її із супровідним листом за підписом голови ТК 165 на розгляд та експертизу до ДП «УкрНДНЦ».

          У справі проекту стандарту мають бути такі документи:

- технічне завдання;

- перша редакція проекту стандарту;

- остаточна редакція проекту стандарту (у двох примірниках, один з яких – перший);

- текст остаточної (погодженої) редакції проекту НД на носієві інформації CDR) у форматі Microsoft Office Word 2007 або  97-2003, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14;
- пояснювальна записка до першої та остаточної редакцій – у двох примірниках;
- звід відгуків до першої редакції проекту стандарту – в одному примірнику;

- оригінали листів-відгуків чи їх копії, якщо у листах подано відгук на кілька проектів;
- оригінали документів, що засвідчують погодження проекту стандарту;

- протокол погоджувальної наради ТК 165 щодо ухвали про подання проекту стандарту на прийняття.
          10. Додаткові дані
ТК 165 «Індустрія безпеки» вперше розробляє національний стандарт України  ДСТУ  prEN 50131-6 Системи тривожної сигналізації.            Системи охоронної сигналізації Розділ 6. Джерела живлення, який гармонізований з європейським стандартом prEN 50131-6:2007 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems Part 6. Power supplies (Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації Розділ 6. Джерела живлення) методом тотожного перекладу.

Ступінь відповідності – ідентичний (за технічним змістом та структурою).. 

          ДСТУ-Н має бути відкритим (без грифу таємності).
Заступник директора ТОВ «Аргус-Інформ»,
керівник розробки                                                      О. І. Катаргін
«____»____________2010 р.

Відповідальний виконавець,

заступник голови ТК 165                                           О. І. Черкашин

«____»____________2010 р.

Відповідальний співвиконавець,
заступник голови ТК 143                                           О. А. Бовсуновський

«____»___________2010 р.

Керівник проектів з питань убезпечення

ВГО «Українська федерація індустрії

Безпеки»                                                                       В. К. Вістизенко

«____»___________2010 р.

ДОДАТОК А

          Перелік організацій, яким надсилається на відгук проект 
                 ДСТУ  prEN 50131-6 Системи тривожної сигналізації. 

           Системи охоронної сигналізації Розділ 6. Джерела живлення 

	Назва організації
	Адреса

	Департамент Державної служби охорони,

Міністерство внутрішніх справ України
	01001, м. Київ-1,
 вул. Малопідвальна, 5

	Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація індустрії безпеки»
	03179, м. Київ, проспект Перемоги, 123, оф.407

	Державний Департамент України з питань виконання покарань
	 04050, м.Київ, 

вул. Мельникова,81

	ТК 143 «Системи тривожної сигналізації»
	01001, м. Київ-1,
 вул. Малопідвальна, 5

	Український науково – дослідний інститут спеціальної техніки та судових  експертиз 

Служби безпеки України
	03113, м.Київ, 

вул. Василенка, 3

	Центральне управління метрології і стандартизації,
Міністерство оборони України
	03168 м. Київ, 

пр-т Повітрофлотський, 6

	ДП «УкрНДНЦ»
	м. Київ, вул. Святошинська, 2

	ВКПБ «Інтеграл»
	Київська обл.,м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 6

	АвіСат, ТОВ
	04060, м. Київ, 

вул. Вавілових, 17

	ПП «СЕНКО»
	03062, м. Київ, 

вул. Бабушкіна, 7

	БУМЕКС, ТОВ
	03087, м. Київ, 

вул. Ушинського, 1

	Компанія «БК», ТОВ
	79016, м. Львів, 

вул. Шептицьких, 26

	Мелдетехнік-Україна,

СП ТОВ
	79008, м. Львів, 

вул. Лесі Українки, 33/2

	Секрет-Сервис, ТОВ
	65025, м. Одеса, 

вул. Рішельєвська, 42

	СП «СЕНК», ТОВ
	88017, м. Ужгород, 

вул. Собранецька, 100

	                                 «ІСТАГРУПП», ТОВ


	03067, м. Київ, 

вул. Машинобудівельна, 50і


Заступник директора  ТОВ «Аргус-Інформ»,

керівник розробки                                                           О. І. Катаргін

«____»____________2010 р.

                                                   ДОДАТОК Б
Перелік органів, організацій (підприємств), ТК, яким надсилається для погодження проект 
           ДСТУ  prEN 50131-6 Системи тривожної сигналізації. 

           Системи охоронної сигналізації Розділ 6. Джерела живлення 
	Назва організації
	Адреса

	Міністерство внутрішніх справ України, Департамент Державної служби охорони
	01001, м. Київ-1,
 вул. Малопідвальна, 5

	Міністерство оборони України,

Центральне управління метрології і стандартизації
	03168 м. Київ, 

пр-т Повітрофлотський, 6

	Міністерство промислової політики України,

Департамент науково-технічного забезпечення та енергоефективності промисловості
	03035, м. Київ, вул.. Сурікова, 3

	Адміністрація Державної прикордонної служби України,

Департамент озброєння
	01034, м. Київ,

 вул. Володимирська, 26

	ДП «УкрНДНЦ»
	М. Київ, вул. Святошинська, 2


Заступник директора  ТОВ «Аргус-Інформ»,

керівник розробки                                                           О. І. Катаргін
«____»____________2010 р.

2

